附件1

常州市近零碳工厂评价指标体系

一、近零碳工厂定义

近零碳工厂是在保证产品功能、质量以及生产过程中人的职业健康安全的前提下，在着力提高能源利用效率、减排温室气体、自主减排达到了同行业先进水平基础上，通过使用低碳或负碳的原料、工艺、技术和装备，采用完善的、科学的、先进的温室气体排放管理体系、制度和措施，促进工厂温室气体排放持续降低并逐步趋近零的工厂。

二、评价要求

评价指标体系包括基本要求和评价指标要求两部分。

基本要求是近零碳工厂的前提，所列指标必须全部满足，只对指标符合性进行说明和判定，不打分。

评价指标要求分为必选指标和可选指标。必选指标是工厂应达到的基础性要求，工厂一般应当满足各项必选要求，可选要求是希望工厂努力达到的提高性要求。必选要求、可选要求按照满足程度在0分到满分中取值（其中必选要求不得为0分）。评价指标满分100分，评价得分原则上应不低于85分。

三、评价指标体系

（一）规范性引用文件

GB 17167《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

GB 18599《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》

GB 24789《用水单位水计量器具配备和管理通则》

GB 50189《公共建筑节能设计标准》

GB 51245《工业建筑节能设计统一标准》

GB 55015《建筑节能与可再生能源利用通用规范》

GB/T 7119《节水型企业评价导则》

GB/T 13234《用能单位节能量计算方法》

GB/T 18916《取水定额》

GB/T 19001《质量管理体系要求》

GB/T 20862《产品可回收利用率计算方法导则》

GB/T 23331《能源管理体系要求及使用指南》

GB/T 24001《环境管理体系要求及使用指南》

GB/T 24040《环境管理生命周期评价原则与框架》

GB/T 24044《环境管理生命周期评价要求与指南》

GB/T 24256《产品生态设计通则》

GB/T 28001《职业健康安全管理体系要求》

GB/T 29115《工业企业节约原材料评价导则》

GB/T 29116《工业企业原材料消耗计算通则》

GB/T 32150《工业企业温室气体排放核算和报告通则》

GB/T 32161《生态设计产品评价通则》

GB/T 33760《基于项目的温室气体减排量评估技术规范通用要求》

GB/T 50378《绿色建筑评价标准》

GB/T 50878《绿色工业建筑评价标准》

GHG Protocol《温室气体议定书企业核算与报告准则》

ISO 14064-1《温室气体 第一部分 组织层面对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南》

ISO 14064-2《温室气体 第二部分 项目层次上对温室气体减排和清除增加的量化、监测和报告的规范及指南》

ISO 14064-3《温室气体 第三部分 温室气体声明审定与核查的规范及指南》

ISO 14067《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》

PAS 2050《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》

（二）温室气体范围

本指标体系中的温室气体主要包括：二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF6）及三氟化氮（NF3）

（三）碳减排方式

1.边界内自主开发项目减排

a）边界内企业实施的CCUS项目。

b）边界内建设的新能源项目上网电量。

2.边界外自主建设项目减排

a）边界外自主开发减碳项目所产生的经核证的减排量；

b）边界外自主建设经核证的碳汇；

c）边界外建设光伏、风电等新能源项目。

3.边界外购买的碳减排量抵消

a）购买绿电或绿证，仅用于抵消企业用电量产生的碳排放；

b）购买国家温室气体自愿减排项目产生的CCER，优先选择林业碳汇类项目及我市温室气体自愿减排项目；

c）购买政府备案或者认可的碳普惠项目减排量，优先选择本地区抵消产品；

d）购买碳市场配额；

e）购买国际核证减排量。

（四）工厂温室气体源

1.根据ISO 14064-1相关标准，工厂温室气体源分为以下六个类别：

类别1：直接的温室气体排放与清除；

类别2：来自输入能源的间接温室气体排放；

类别3：来自交通运输的间接温室气体排放；

类别4：来自组织所使用产品的间接温室气体排放；

类别5：与使用来自组织的产品相关联的间接温室气体排放；

类别6：来自其他源的间接温室气体排放。

2.为便于工厂应用，本规范将温室气体源合并为以下三种：

a）范围1：直接温室气体排放及移除，等同采用ISO 14064-1类别1；

b）范围2：来自输入能源的间接温室气体排放，等同采用ISO 14064-1类别2；

c）范围3：其他间接温室气体排放，等同采用ISO 14064-1类别3、类别4、类别5和类别6。

附件：1. 基本要求

2. 评价指标要求

附件1

基本要求

| 序号 | 基本要求 | 符合性依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 申报主体为独立法人，注册登记、税务征管关系均在常州市范围内的生产制造型企业。 | 营业执照 |
| 2 | 工厂应依法设立，边界清晰，生产经营正常，在建设和生产过程中遵守有关法律、法规、政策和标准。 | 土地证、房产证、建设项目备案、建设规划许可证、环保批复和验收、消防备案和验收、建筑工程竣工验收等证明材料。 |
| 3 | 近三年（含成立不足三年）未发生安全（含网络安全、数据安全）、质量、环境污染等事故，无行政处罚记录和失信行为记录。 | 法人公共信用信息一体化查询报告、信用中国查询结果等。 |
| 4 | 新、改、扩建项目应遵守国家“固定资产投资项目节能评估审查制度”“三同时制度”“工业项目建设用地控制指标”等产业政策和有关要求。 | 新、改、扩建项目的能评、环评、安评、消防验收等材料。 |
| 5 | 工厂已获得市级及以上绿色工厂称号。 | 荣誉证书、奖牌或政府文件 |
| 6 | 工厂的单位产品能耗或绩效应达到国内同行业先进水平，有适用的国家、行业和地方能耗限额标准时，应达到标准的先进值要求（涉及《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》所涵盖产品的相关工厂，其能效水平应达到标杆水平）。未制定相关标准的，应优于行业先进水平（装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标）。 | 单位产品/产值综合能耗计算表及相关行业证明 |

附件2

评价指标要求

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 | 符合性依据 | 要求类型 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳排放管理 | 最高管理者 | 最高管理者应对工厂内部和利益相关方作出近零碳工厂承诺的陈述。应包括：（1）计划实现近零碳工厂的时间；（2）对实现近零碳工厂有效性负责；（3）确保建立近零碳工厂建设、实施方针和目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致。 | 最高管理者承诺书。 | 必选 | 1 |
|  |  | 管理制度 | 建立碳排放管理制度，设立碳排放管理机构，全面负责近零碳工厂建设工作的制度建设、组织实施、考核奖惩等，定期向最高管理者报告工作进展。 | 碳排放管理制度文件，包括管理机构的组织架构图、职责分工等。有关会议纪要、汇报材料等。 | 必选 | 2 |
|  |  |  | 按照GB/T 19001、GB/T 28001、GB/T 24001、GB/T 23331建立完善的质量、职业健康安全、环境和能源管理体系。 | 体系建设文件或第三方认证证书（四种体系未健全的本项不得分） | 必选 | 4 |
|  |  | 近零碳方案目标 | 制定《近零碳工厂建设方案》，包括明确总体目标、年度目标及指标、实施路径（拟实施的节能/降碳/零碳/负碳技术项目措施及其节能量/降碳量，拟采用的碳抵消方式等）。 | 近零碳路径方案及年度目标计划 | 必选 | 6 |
|  |  |  | 方案中采取负碳技术并评估其降碳量。 | 近零碳路径方案及年度目标计划 | 可选 | 2 |
|  |  | 持续改进 | 传播近零碳工厂的概念和知识，定期为员工提供温室气体减排相关知识的教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评。 | 企业提交培训清单、签到记录、考核记录等；培训计划、方案等；内网宣传截图等。 | 必选 | 2 |
|  |  |  | 定期调度碳管理相关工作，量化减排成果，持续改进碳排放管理制度，确保碳绩效稳步提升。 | 工作推动相关证明。 | 可选 | 1 |
|  |  | 社会责任 | 企业应每年发布ESG（环境、社会和公司治理）报告，对外公布绿色低碳发展水平，持续性打造零碳工厂。 | ESG（环境、社会和公司治理）报告、公告 | 可选 | 2 |
| 2 | 基础设施和信息化管理系统 | 建筑 | 工厂建筑选用蕴能低、高性能、高耐久性和本地建材，减少建材在全生命周期中的能源消耗。 | 建筑材料购买、检测、认证等相关证明。 | 必选 | 2 |
|  |  |  | 建筑规划、设计、施工、运行阶段应满足GB/T 50878和GB/T 50378等要求。建筑节能应满足GB 55015、GB 51245及GB 50189等要求。 | 标识或认证证书及相关证明文件。 | 可选 | 1 |
|  |  |  | 采用节水器具和设备，节水率不低于10%；可再生能源的使用占建筑总能耗的比例大于10%。 | 计量测试数据及计算说明等。 | 必选 | 2 |
|  |  | 照明 | 工厂厂区及各房间或场所的照明应尽量利用自然光。 | 设计说明及验收文件等。 | 必选 | 1 |
|  |  |  | 不同场所的照明应进行分级设计，照明功率密度值（LPD）符合GB 55015照明功率密度限值的要求。 | 设计说明及验收文件等。 | 可选 | 1 |
|  |  |  | 公共场所的照明应采取分区、分组与定时自动调光等措施。 | 配备说明、照片。 | 必选 | 1 |
|  |  |  | 工艺适用时，节能灯等节能型照明设备的使用占比不低于70%。 | 照明设备统计表。 | 可选 | 1 |
|  |  | 设备设施 | 专用设备应符合产业准入要求，采用有效降低温室气体排放的先进绿色技术生产装备。 | 专用设备清单、先进绿色技术生产装备的证明材料。 | 必选 | 3 |
|  |  |  | 无禁止类、淘汰类落后工艺技术和装备，既有的限制类装备应制定实施改造升级计划。 | 落后机电设备淘汰情况（如适用）、设备更新证明材料。 | 必选 | 2 |
|  |  |  | 新增通用设备须符合准入规定，应采用高效低耗产品，已实施能效标识的应选用二级以上能效的用能设备；通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。办公设备应选用高效节能产品。 | 通用设备、办公设备清单、高效节能设备的证明材料。 | 必选 | 3 |
|  |  |  | 仓储、物流交通设备应积极采用电动、低碳运输工具。仓储、厂区内物流采用非化石燃料运输工具占比达到50%以上。 | 仓储、物流交通设备清单。 | 必选 | 1 |
|  |  |  | 工厂应依据GB 17167、GB 24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。 | 计量器具和装置配备说明及配备清单。 | 必选 | 2 |
|  |  | 能源与碳排放信息化管理系统 | 工厂应建立能源及碳排放信息化管理系统，制定数据质量控制计划，对涉及的运行参数进行日常监测，建立统计报表（月度），保证数据的可追溯性。原始数据应存档保存5年以上。 | 数据质量控制计划、统计报表。 | 必选 | 3 |
|  |  |  | 能源在线监测系统应实时采集重点用能单位、主要次级用能单位、主要用能设备的能源数据，并自动进行统计、分析和预警。 | 技术运用介绍及现场照片。 | 可选 | 2 |
|  |  |  | 适用时，温室气体排放监测系统应实时采集关键设施设备的温室气体排放数据，并自动进行统计分析和溯源，支持碳排放异常预警。 | 技术运用介绍及现场照片。 | 可选 | 1 |
| 3 | 能源资源使用 | 节约能源使用 | 开展节能减碳项目，降低能源消耗和温室气体排放，并按照GB/T 13234计算节能量或按照GB/T 33760核算减排量。 | 项目设计、建设、运行文件，现场照片、合同、发票等。节能量、减排量计算过程。 | 必选 | 3 |
|  |  |  | 优化用能结构，充分利用清洁低碳能源和可再生能源，推广使用绿色低碳物流，提升电气化比例，减少煤炭等高碳化石能源投入。 | 相关项目设计、建设、运行文件，主要设备清单、现场照片等。 | 必选 | 2 |
|  |  |  | 充分利用工厂设施条件，因地制宜开发利用可再生能源，条件适宜时，应建设厂区光伏电站、工业绿色微电网。工厂可用屋顶的光伏覆盖率大于50%。 | 相关项目设计、建设、运行文件，主要设备清单、现场照片等。 | 必选 | 3 |
|  |  | 节约资源使用 | 按照GB/T 7119的要求对其开展节水评价工作，且满足GB/T 18916中对应本行业的取水定额要求。 | 节水评价报告。取水定额对标的计算结果。 | 必选 | 2 |
|  |  |  | 应使用回收料、可回收材料，并按照GB/T 29115、GB/T 29116的要求计算原材料消耗并进行评价。 | 有关证明材料。 | 可选 | 2 |
|  |  |  | 获得常州市工业企业资源集约利用评价等级B级及以上（A级得1分，B级得0.5分）。 | 有关证明材料。 | 必选 | 1 |
| 4 | 产品 | 生态设计 | 工厂应按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计，优化生产工艺，减少原辅材料和能源消耗，使用低碳的原物料，降低产品全生命周期温室气体排放，并按照GB/T 32161对生产的产品进行生态设计产品评价。 | 生态设计产品评价报告 | 可选 | 2 |
|  |  |  | 工厂生产的产品若为用能产品或在使用过程中对最终产品/构造的能耗有影响的产品，适用时，应满足相关标准的限定值要求，并努力达到更高能效等级。没有标准的，产品能效应不低于行业平均值。 | 有关证明材料。 | 可选 | 2 |
|  |  |  | 应按照GB/T 20862的要求计算其产品的可回收利用率，并利用计算结果对产品的可回收利用率进行改善。 | 可回收利用率计算表及相关证明材料 | 可选 | 2 |
|  |  | 碳足迹 | 工厂应采用GB/T 32150、ISO 14067、PAS2050、GB/T 24040、GB/T 24044等适用的标准或规范对产品进行碳足迹核算或核查。 | 产品碳足迹核算报告及证书。 | 必选 | 3 |
|  |  |  | 核查结果应对外公布，并利用核算或核查结果对其产品的碳足迹进行改善。 | 核算或核查结果公布证明。 | 可选 | 1 |
|  |  | 低碳产品 | 适用时，产品获得低碳产品认证、相关节能、绿色、生态产品认证或绿色设计产品称号。 | 认证证书或公告 | 可选 | 1 |
| 5 | 温室气体减排 | 开展温室气体核算 | 建立温室气体排放清单，识别组织的温室气体排放种类及来源。 | 温室气体排放清单 | 必选 | 2 |
|  |  |  | 采用ISO 14064-1或GB/T 32150对其厂界范围内近三年的温室气体排放进行核算和报告，应包括边界内的直接排放和能源间接排放的所有排放（范围1、范围2）。 | 近三年温室气体核算报告。 | 必选 | 2 |
|  |  |  | 采用ISO 14064-1或其他标准对其厂界范围内近三年的其他间接排放（范围3）进行核算和报告。 | 近三年温室气体核算报告。 | 可选 | 2 |
|  |  |  | 获得近三年温室气体排放量第三方核查声明，核查结果对外公布。 | 第三方出具的核查声明、公布证明。 | 可选 | 2 |
|  |  | 减少温室气体使用 | 替代或减少全球增温潜势较高温室气体的使用。 | 有关证明材料。 | 可选 | 2 |
|  |  | 实施减碳措施 | 减碳措施：已使用节能增效、工艺优化和改进、资源回收及循环利用、含碳原料替代、清洁化、电气化、低碳技术等。 | 有关证明材料。 | 必选 | 3 |
|  |  |  | 零碳措施：已使用新能源/可再生能源、绿电、绿电储能等零碳技术等。 | 有关证明材料。 | 必选 | 2 |
|  |  |  | 负碳措施：开展了碳捕集利用与封存、生态林业碳汇、CCER等负碳技术及项目。 | 有关证明材料。 | 可选 | 1 |
|  |  | 碳抵消 | 自主减排后剩余排放量进行抵消，抵消比例达到 100%，得满分；50%以下得0分；50%~ 100%之间 按抵消比例折算得分。 | 碳信用的交易记录、凭证，绿电购买凭证、绿电证书，生态固碳证明文件，负碳技术应用等证明文件。 | 可选 | 3 |
| 6 | 绩效 | 节能降碳目标 | 评估企业零碳目标、量化指标落实情况（按照落实情况按比例酌情给分）。 | 项目执行情况、量化指标计算过程。 | 必选 | 2 |
|  |  | 碳效水平 | 工厂的单位产品碳排放量指标应优于行业先进水平（装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标）。 | 单位产品/产值碳强度计算表及相关行业证明。 | 必选 | 2 |
|  |  | 资源效率 | 单位产品主要原材料消耗量，指标达到行业先进水平。工业固体废物综合利用率，指标应达到行业先进水平。 | 单位产品/产值主要原材料消耗量计算表、工业固体废物综合利用率计算表及相关行业证明 | 必选 | 1 |
|  |  | 可再生能源使用 | 100%电力电源来源于可再生能源电力得满分，50%~100%之间按百分比得分，≤50%不得分。 | 能源消费结构计算表。 | 必选 | 2 |
|  |  | 环境排放 | ①大气污染物。工厂的大气污染物排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，并满足区域内排放总量控制要求。②水体污染物。工厂的水体污染物排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，或在满足要求的前提下委托具备相应能力和资质的处理厂进行处理，并满足区域内排放总量控制要求。③固体废弃物。工厂产生的固体废弃物的处理应符合GB 18599《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》及相关标准的要求。工厂无法自行处理的，应将固体废弃物转交给具备相应能力和资质的处理厂进行处理。④工厂的厂界环境噪声排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求。 | 环境影响评估报告、排污许可证、环境检测报告等，指标符合要求；固体废弃物处置单位营业执照/危废经营许可证，合同/协议，转运记录/在线填报截图等。 | 必选 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 100 |